別記様式第１号の２（第３条関係）（第５１条の８関係）

消防計画作成（変更）届出書

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　遠賀郡消防長　殿　　　　　　　　　　　　　防火管理者　　　　　　　　　　　　　防災　　 　住　所　　　　　　　　　　 　　　 氏　名　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　防火防災別添のとおり、 　　管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。　 |
| 防火対象物又は　　　　　　の所在地建築物その他の工作物 |  |
| 防火対象物又は　　　　　　の名称建築物その他の工作物（変更の場合は、変更後の名称） |  |
| 防火対象物又は　　　　 の用途建築物その他の工作物（変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１(　　　) 項　　 |
| その他必要な事項（変更の場合は、主要な変更事項） |  |
| ※　受　付　欄 | ※　経　過　欄 |
|  |  |

備考

　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

「防火

防災」

　２　　　　　 の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。

　３　※印の欄は記入しないこと。

小規模防火対象物用（延べ面積１，０００㎡未満）

　　　　　　　　　　　　　　**消防計画**

**統括防火管理　（　該当　・　非該当　）**

**１　目的と適用範囲**

この計画は、火災を予防するともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、管理権原の及ぶ　　　　　　　　部分に勤務等する者は、この計画を遵守する。

**２　防火管理者の業務**

（１）消防計画の作成変更、火気設備、少量危険物の貯蔵等の消防署への届出及び報告

（２）火気の使用又は取扱いの指導監督

（３）消防用設備等の点検及び維持管理

（４）建物、階段等の自主点検の実施

（５）消火、通報、避難訓練の実施

（６）収容人員の管理

（７）避難経路図の作成、掲示

**３　火災予防上の自主検査**

火災予防上の自主検査は、**別表１－１、１－２**に基づき実施する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査実施日 | 検査実施者 | その他必要事項 |
| **別表１－１** |  |  |  |
| **別表１－２** |  |  |  |

※不備欠陥事項の改修は、協議事項に基づく責任範囲により管理権原者が行う。

**４　法定点検**

（１）消防用設備等

消防用設備等の点検結果は　　　年に１回消防長へ報告、不備事項は管理権原者に報告し、速やかに改修する。

|  |  |
| --- | --- |
| 消防用設備等の種類 |  |
| 機器点検（６ヶ月ごと） | 　　　　　　　　　月 | 　　　　　　　　　月 |
| 総合点検（１年ごと） | 　　　　　　　　　　月 |  |
| 消防設備等点検業者 |  |
| 所　在　地 |  |
| 電 話 番 号 |  |

（２）防火対象物定期点検

　　防火対象物定期点検（　該当　・　非該当　）　毎年　　月に実施し、消防長に報告する。

**５　従業員等の守るべき事項**

（１） 避難口、階段、避難通路等には避難障害となる物品を置かないこと。

（２） 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

（３） 喫煙は、指定された場所で行うこと。

（４） その他

**６　放火防止対策**

（１） 建物の周囲や敷地内にダンボール等の可燃物を放置しない。

（２） 終業時には必ず施錠する。

（３） その他

**７　工事中の安全対策**

（１） 防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事前に提出させ、必要な指示を行い工事の状況、火気管理の徹底を指示する。

（２） 防火管理者は、工事に立ち会うこと。

（３） 工事人に指定された場所以外では喫煙及び裸火の取扱いをさせないこと。

（４） 工事人に火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し、提示させること。

（５） その他

**８　防災訓練・教育**

（１）訓練内容等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訓練種別 | 訓　練　内　容 | 実施時期 |
| 総合訓練 | 火災発生から消防隊到着までを一連の流れを行う | 概ね　　月 |
| 部分訓練 | 消火・通報・避難誘導を個別に行う | 概ね　月と　月 |

（２）訓練の事前連絡

　　　特定防火対象物の場合、事前に消防本部に訓練通知書を提出する。

　　　非特定防火対象物の場合でも消防隊の派遣を要する場合は通知書を提出する。

**９　防火管理業務の一部委託**

　防火管理に関する業務の一部を（　委託している　・　委託していない　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委託者の会社名称・所在地 | 会社名・氏名 |  |
| 所在地 |  |
| 防火管理業務の委託状況 | 委託範囲 |  |
| 実施方法 | □常駐　　□巡回　　□遠隔移報 |

**10　自衛消防隊の編成と任務**

自衛消防隊長（　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| 　通報・連絡担当者 | 火災時の主な任務 |
| （　　　　　　　）　　（　　　　　　　）　　 | 非常ベル等を使用し火災を知らせる119番通報をする到着した消防隊への情報提供 |
| 初期消火担当者 | 火災時の主な任務 |
| （　　　　　　　）（　　　　　　　） | 　消火器・水バケツ等で初期消火を行う　天井にまで火が移ったら初期消火を中止避難をする |
| 避難誘導担当者 | 　　火災時の主な任務 |
| （　　　　　　　）（　　　　　　　） | 　避難口を開放し避難経路図に従い避難誘導を行う　避難誘導は大きな声で簡潔に行う |

**11　地震対策**

（１）　建築物及び建築物の付帯設備等（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物等の倒壊、転倒、落下防止措置を行う。

（２）　懐中電灯、携帯ラジオ、非常食、救急医薬品等を準備する。

（３）　避難経路を確認し、避難場所　　　　　　　　　　　　　　　 　　に避難する。

（４）　地震発生時は火気設備の使用を中止する。

（５）　その他

**12　避難経路**

避難経路図(別記１)を作成し、掲出すること。

別表１－１

自主検査チェック表（日常）　　　月

検査実施者

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 検　　　査　　　項　　　目 |
| 火　　　気　　　管　　　理 | 避難施設・防火戸・出入口等 |
| ガス関係 | 電気関係 | 裸火関係 | 喫煙管理 | 火の元 | 放火防止 |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者確　　　認 |  |

（備考）　不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表１－２

自主検査チェック表（定期）

|  |  |
| --- | --- |
| 実施項目及び確認箇所 | 確　認結　果 |
| 　　　建　物　構　造 | ⑴　柱・はり・壁・床コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 | 　　 |
| ⑵　天井仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 | 　　 |
| ⑶　窓枠・サッシ・ガラス窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |
| ⑷　外壁・ひさし・パラペット貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 | 　　　 |
| 　　　避　難　施　設 | ⑴ | 避難通路①　避難通路の幅員が確保されているか。 | 　　 |
|  | ②　避難上支障となる物品等を置いていないか。 | 　　 |
| ⑵　階段　　階段室に物品が置かれていないか。 | 　　 |
| ⑶ | 避難階の避難口①　扉の開放方向は避難上支障ないか。 | 　　 |
| ②　避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 | 　　 |
| ③　避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 | 　　 |
|  　火気設備・器具 | ⑴ | 厨房設備①　可燃物品からの保有距離は適正か。 | 　　 |
| ②　異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 | 　　 |
| ③　燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 | 　　 |
| ⑵ | ガスストーブ、石油ストーブ①　自動停止装置は適正に機能するか。 | 　　 |
| ②　火気周囲は整理整頓されているか | 　　 |
|  電気設備 | 電気器具①　コードに亀裂、老化、損傷はないか。 | 　　 |
| ②　タコ足の接続を行っていないか。 | 　　 |
| ③　許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 | 　　 |
| その他 |  | 　　 |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 |  | 防火管理者確認 |
|  |  |  |  |  |

（備考）　不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

（凡例）確認結果欄記入例：○…良　×…不備・欠陥　…即時改修

別記１

避難経路図