別記様式第１号の２（第３条関係）（第５１条の８関係）

消防計画作成（変更）届出書

| 令和 年 月 日 遠賀郡消防長 殿 防火 防災 住 所 氏 名 別添のとおり、 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 |
| --- |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |
| 防火対象物 又は の用途 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１ ( ) 項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　　　　　 の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。

３　※印の欄は記入しないこと。

工事中の消防計画用

消防計画

第１条　工事計画及び施工

１　工事概要

（１）用途変更に該当　　　　　（　有　・　無　）

（２）用途変更に伴う確認申請　（　有　・　無　）

２　工事行程表　　任意様式（工事期間が明確となるもの）による　（別図１）

３　工事範囲　　　任意様式（平面図に図示）による　（別図２）

４　機能に支障を生じる消防用設備等　　（　有　・　無　）　（別表１）

５　機能に支障を生じる避難施設等　　　（　有　・　無　）　（別表２）

６　火気を使用する設備器具　　　　　　（　有　・　無　）　（別表３）

７　危険物の取扱い及び保管等　　　　　（　有　・　無　）　（別表４）

８　連絡先

（１）

（２）

９　緊急連絡先

10　その他

第２条　工事中の防火管理体制

１　出火防止対策

（１）日常の火災予防

ア　防火担当責任者及び火元責任者は別表５「日常の火災予防組織」により

任務を指定し、それに従い日常の火災予防を行う。

イ　火元責任者は別表６「日常の自主検査チェック表」を用いて、担当区域内の日常の火災予防について自主検査を実施する。

ウ　火元責任者は自主検査の結果、異状が認められた場合は防火管理者及び防火管理責任者に報告するとともに異常を改善する。

（２）放火防止対策

ア　建物の外周部や屋外階段には、可燃性の工事用資材又は梱包材等は置かないようにする。やむを得ず置く場合は整理整頓し難燃性シート等で覆い保管する。

イ　工事関係者以外の工事部分への立ち入りを制限する。

ウ　警備員を配置する場合は定期的に巡回警備を行うこと。

（３）喫煙管理

ア　喫煙は指定する場所（以下「喫煙場所」という）以外では行ってはならない。なお、喫煙場所には、その旨を掲示する。

イ　喫煙場所には水等を入れた吸殻入れを準備する。

（４）延焼拡大防止

ア　防火戸・防火シャッター等の周辺には閉鎖の障害となる物品や延焼拡大の媒体となる可燃物等を放置しない。

２　相互連絡体制等

（１）防火管理者は火災予防上必要な事項について、必要に応じて防火担当責任者、火元責任者等に対し指導、監督を行う。

（２）防火管理者は工事関係者と相互に連絡体制を構築する。

（３）建築中の建物の管理権原が分かれている場合も２（２）と同様とする。

３　地震対策

（１）地震対策の責任者は防火管理責任者とする。

（２）建築中の建物の倒壊、施設物の転倒、落下防止及び火気設備器具からの出火防止を重点とし、次の事項について予防装置を実施する。

ア　工事用資器材等の転倒防止措置

イ　工事用足場、資材の落下、飛散防止措置

ウ　その他

（３）地震発生時の活動

ア　工事関係者は地震が発生したら、身の安全を図るとともに、直近の火気設備器具の元栓、器具栓の閉止及び電気遮断を行い、火元責任者は状況を確認する。

イ　地震終了後に、各設備器具等は安全を確認した後に使用するとともに必

ず防火管理者、防火担当責任者に報告する。

４　自衛消防組織等

１　組織の編成

「自衛消防組織の編成」は別表７のとおりとし、休憩所等の見やすいところ

に掲示する。

２　有事の際の活動

消火・通報・避難誘導等の担当者は有事の際、別表７に示すとおり速やかに行動する。

（１）通報・連絡

ア　有事の際、各通報連絡担当は、１１９番通報、自衛消防隊本部（工事事務所等）へ連絡を行うとともに、周囲に対し災害発生を知らせる。

イ　管理権原者、防火管理者が不在のときは「緊急時の連絡体制」（別表８）により周知させる。

（２）初期消火

初期消火担当は出火箇所に急行し、消火器等を用い積極的に初期消火を行

い初期消火が困難と判断された場合は速やかに避難誘導にきりかえる。

（３）避難誘導

火災発生時、発生場所を理解し避難困難者等を優先とした避難行動を行う。

５　消防機関との連絡

届出事項

| 種 別 | 届 出 の 時 期 |
| --- | --- |
| 工事中の消防計画 作成（変更）届出 | 工事中の消防計画を作成または変更したとき |
| 訓練実施の通報 | 訓練を実施する概ね１週間前までに行う |
| 変更に対する連絡 | 変更を知り得た時点で連絡する |

第３条　工事期間中の工事関係者への教育・訓練実施

１　防災教育内容

防災教育は建物を使用するすべてに対して行うものとする。

| 対 象 者 | 実 施 内 容 |
| --- | --- |
| 全 員 | １ 工事中の消防計画について ２ 遵守事項の徹底について （１）火気管理・喫煙管理 （２）避難施設等の維持管理 （３）危険物品等の管理 ３ 災害発生時の対応要領について |
| 工事関係者 | １ 工事中の消防計画について ２ 日常の火災予防の徹底について（別表５） ３ 自主チェック表（別表６） ４ 各自の任務分担（別紙７） ５ 災害発生時の連絡体制（別紙８） |

２　訓練時期

（１）訓練内容等

| 訓練種別 | 訓 練 内 容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 （消火・避難・通報） | 火災発生から消防隊到着までを一連の流れを行う | 概ね 月 |
| 部分訓練 | 消火・通報・避難誘導を個別に行う | 概ね 月と 月 |

別表１

機能に支障を生じる消防用設備等

| 種類・区域 | 支障を生じる期間 | 代替等の措置概要 |
| --- | --- | --- |

別表２

機能に支障を生じる避難施設等

| 種類・区域 | 支障を生じる期間 | 代替等の措置概要 |
| --- | --- | --- |

別表３

火気を使用する設備器具

| 種類・数量 | 使用場所 | 使用期間・時間 | 設置方法等 |
| --- | --- | --- | --- |

別表４

危険物品等保管状況表

| 種類・数量 | 使用場所 | 期間 | 使用者 | 保管方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

別表５

日常の火災予防組織

| 防 火 管 理 者 | 防火担当責任者 | 業 務 | 火元責任者 | 業 務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地区 |  |  |  |
|  | 地区 |  |  |  |
|  | 地区 |  |  |  |
|  | 地区 |  |  |  |

別表６

日常の自主検査チェック表（担当区域　　　　　）

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 | 備 考 不備事項の記入 改修状況記入 その他 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

凡例　◯‥‥良　　×‥‥不備　　△‥‥即時改修

別表７

自衛消防組織の編成

別表８

緊急時の連絡体制

| NO | 業 者 名 | 工 種 | 連 絡 先 | 緊急連絡先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

# Text boxes

管理者

防火

防災

「防火

防災」